## ＮＳ形φ500～1000
NＳ形継手チェックシート(φ500～φ1000） |  | 平成 年 月 日
管 Ｎo
管の種類
略図／ライナ
継 手 No. |  |  | ―
清 掃 |  |  | ―
滑 剤 |  |  | ―
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの向き、 分割部の位置※1 | (1) |  | 1
(2)
挿入量の確認※2 | ① |  | 2
③
⑤
⑦
受挿し隙間の調整 |  |  | 3
押輪～受口端面 間隔※3 | ① |  | 4
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入状態※4 | ① |  | 5
③
⑤
⑦
ボ ル ト | 数 |  | 6
トルクＮ・ｍ
白線B～受口間隔※5 | ① |  | 7
③
⑤
⑦
判 定 |  |  | ―
備 考 |  |  | ―
判定基準 ： ※1 バックアップリングの向き、分割部の位置 ： (1)バックアップリングの羽根部がゴム輪側にあること。
(2)バックアップリング分割部とロックリング分割部が重ならないこと。
※2 挿入量確認 ：白線Aの中に受口端面があること。
※3 押輪～受口間隔：最大値－最小値≦５ｍｍ（同一円周上）
※4 ゴム輪の出入状況 ： (1)同一円周上にA、CまたはA、B、Cが同時に存在しないこと。
(2)ゴム輪の角部が押輪に乗り上げためくれ状態が存在しないこと。
※5 白線Ｂ～受口間隔：最大値－最小値≦Ｘ（Ｘ：上表参照）